NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI INCENDIO

| 1 |  | Se si dovesse sviluppare un principio di incendio, mantieni la calma, dai l’allarme a voce: C’E’ UN INCENDIO, PROVO A SPEGNERLO, AVVISATE I COLLEGHI E STATE PRONTI AD EVACUARE prendi l’estintore ed intervieni | 2 |  | Per usare l’estintore devi togliere la spina di sicurezza, costituita da uno spinotto con una catenella, con una mano prendi il tubo flessibile e con l’altra premi a fondo la leva di comando. Ricordati che il getto va diretto alla base del fuoco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 |  | A fuoco spento controlla lo spegnimento totale delle braci, arieggia i locali prima di permettere l’accesso alle persone, riprendi l’attività e, se del caso, avvisa il Servizio di prevenzione e protezione | 4 |  | Se l’incendio ha proporzioni tali per cui ritieni di non poterlo controllare con gli estintori a disposizione dai ordine di EVACUARE I LOCALI e di portarsi in strada in attesa dei Vigili del Fuoco |
| 5 |  | Allontanati dalle fiamme seguendo le vie di fuga segnalate | 6 |  | Non utilizzare gli ascensori |
| 7 |  | Richiedi l’intervento dei Vigili del Fuoco e preparati a dire, con calma: nome e numero di telefono da cui chiami; indirizzo completo e località; cosa sta succedendo; eventuali persone da soccorrere. | 8 |  | Avvisa la portineria dell’Ospedale S. AGOSTINO dell’emergenza in corso, al fine di adottare provvedimenti appropriati. |

# NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA

|  | 0 | In caso di emergenza sanitaria | 1 | Non perdere la calma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Allontana le persone non indispensabili | 3 | Rassicura l'infortunato se è cosciente |
|  | 4 | Prodiga le prime cure se sei in grado di farlo | 5 | Se l'infortunato non è cosciente |
|  | 6 | Valuta la dinamica dell'incidente | 7 | Controlla immediatamente le funzioni vitali |
|  | 8 | Chiama o fai chiamare Modena Soccorso 118 e preparati a dire, con calma: nome e numero di telefono da cui chiami; indirizzo completo e località; numero delle persone da soccorrere. | 9 | Esegui immediatamente le manovre per la rianimazione se necessario e SE SEI DEBITAMENTE FORMATO |
|  |  |  | 10 | Se la situazione non è urgente fai il minimo indispensabile |
|  |  |  | 11 | Poni l'infortunato nella posizione di attesa più idonea |
|  |  |  | 12 | Non lasciare l'infortunato da solo fino a che non verrà affidato a persone competenti |